FUXA
中文使用手册

基于 Web 的开源 SCADA/HMI/Dashboard/IIoT 系统

版本: 1.0
frangoteam 出品

# 目 录

1. FUXA 简介

2. 入门指南

3. 安装和运行

4. 设备和标签配置

5. 控件绑定

6. 图表控件

7. UI 布局设置

8. 报警配置

9. 形状定义

10. 管道动画

11. 调度器

12. Node-RED 集成

13. 项目保存和加载

14. 事件配置

15. 视图复用

16. 脚本配置

17. ODBC 配置

18. 小部件开发

19. WebSocket 集成

20. 服务器设置

21. 技巧和快捷键

# 1. FUXA 简介

FUXA 是一款强大的基于 Web 的开源软件，用于快速构建和部署可扩展的 SCADA、HMI、Dashboard 或 IIoT 系统。使用 FUXA，您可以为机器创建具有个性化设计的现代流程可视化，以及自动化工业工厂的实时数据显示和控制仪器。

## 1.1 用户界面

FUXA 由两个不同的视图组成：

• FUXA-editor：用于编辑项目

• FUXA-view：用于显示可视化项目的产品

## 1.2 核心特性

### 无许可证费用

FUXA 不需要任何运行时许可证。您可以构建任意数量和大小的 HMI 项目，无需担心后续的运行时环境许可问题。

### 1.2.1 通信协议

FUXA 平台包含以下连接器以实现直接通信：

| 协议类型 | 说明 |
| --- | --- |
| OPC UA | OPC UA 连接客户端 |
| S7 Protocol | 通过以太网与西门子 CPU 200、300、400、1200 和 1500 通信 |
| Modbus RTU/TCP | Modbus 通信协议 |
| BACnet IP | 建筑自动化协议 |
| MQTT | 消息队列遥测传输 |
| Ethernet/IP | Allen Bradley 以太网/IP |
| WebAPI | Web 应用程序接口 |

### 1.2.2 跨平台全栈

该系统设计为可在各种操作系统上运行，安装简便。后端使用 NodeJs 开发。用户界面是可扩展的 HTML5 Web 前端，使用 Web 技术（HTML5、CSS、Javascript、Angular、SVG）开发，与所有现代浏览器兼容。

# 2. 入门指南

本教程的目标是演示 FUXA 最常用功能的基本用法。您将学习如何：

• 连接设备到 FUXA

• 将数据从设备推送到 FUXA

• 构建实时 GUI SCADA/HMI/Dashboard

• 定义阈值并触发报警

## 2.1 前提条件

您需要先启动 FUXA 服务器。请参考安装指南安装 FUXA。FUXA UI 可通过以下 URL 访问：http://localhost:1881

FUXA Web 服务器主要提供两个页面：

• 可视化页面（最终用户）：http://localhost:1881/home

• 编辑器（项目设计和编辑）：http://localhost:1881/editor

## 2.2 步骤1：连接设备并配置标签

要连接设备，您需要先获取设备凭据。FUXA 支持各种设备：Modbus RTU/TCP、Siemens S7 Protocol、OPC-UA、BACnet IP、MQTT、Ethernet/IP (Allen Bradley)。连接设备后，您可以配置实时值订阅、标签（Tags）、传感器等。

## 2.3 步骤2：创建可视化

我们将创建一个视图并添加最常用的小部件。

2.3.1 创建空白视图

2.3.2 将控件绑定到视图

2.3.3 将形状绑定到视图

2.3.4 将图表控件绑定到视图

## 2.4 步骤3：配置UI布局

参考 HowTo UI Layout 文档。

## 2.5 步骤4：配置报警

参考 HowTo setup Alarms 文档。

## 2.6 步骤5：激活并创建客户用户

（内容待补充）

# 3. 安装和运行

FUXA 是由 NodeJS（后端）和 Angular（前端）开发的软件。以下介绍多种安装和运行方式：

## 3.1 预构建 Electron 应用

需要登录 GitHub 才能访问下载按钮。访问 Electron Action Builds 页面，点击对应系统的 Artifacts 下载图标。

## 3.2 网页浏览器访问

完成安装后，通过默认端口 1881 访问 FUXA Web 界面。可使用 localhost:1881 或主机 IP:1881 访问。

## 3.3 Docker Compose

提供 Docker Compose 安装方式，包括创建目录、编辑 compose 文件等步骤。示例配置使用 host 网络模式，并配置了卷挂载用于持久化存储。

## 3.4 Docker

命令安装：

docker pull frangoteam/fuxa:latest

docker run -d -p 1881:1881 frangoteam/fuxa:latest

带持久化存储的完整命令：

docker run -d -p 1881:1881 -v fuxa_db:/usr/src/app/fuxa/server/db frangoteam/fuxa:latest

## 3.5 从源码构建自定义 Docker 镜像

从最新 master 分支构建自定义 Docker 镜像的步骤。

## 3.6 使用 Node 和 NPM 安装

需要安装 Node.js Version 18。提供了两种选择：

• NPM 全局安装

• 下载最新 release 包并手动安装

警告：在 Linux 上使用 Node.js Version 18 安装可能存在挑战。

## 3.7 设置为 HMI（仅 Linux）

仅在 Linux 上测试过的 HMI 设置方法。使用 Electron 替代网页浏览器，适合触摸屏使用。包含完整的服务自启动配置步骤。

# 4. 设备和标签配置

要添加设备和标签，请前往编辑器中的 Connections（连接）。

## 4.1 OPCUA 设备

添加并连接一个 OPCUA 设备。要添加 OPCUA 标签，设备必须已连接。

## 4.2 Modbus 连接

添加 Modbus 连接需要先在 Plugins 中安装驱动。

## 4.3 MQTT 连接

添加一个 MQTT 连接和主题订阅。

## 4.4 WebAPI 连接

添加一个 WebAPI 连接和 JSON 结果的标签。

## 4.5 标签选项

如果存在未定义数据类型的标签类型，可以进行设置。例如：TIME 数据类型不是预定义类型，但其基础数据类型通常是 int64 或 uint64，时间单位为毫秒。

## 4.6 缩放脚本

可使用缩放脚本进行任何数据类型转换。例如：TIME 数据是一个包含 LOW 和 HIGH 的数组，可以创建简单的脚本来获取数组元素并将其作为数字类型返回。写操作时也可以返回实际的标签值。

重要提示：脚本参数必须命名为 "value"，因为存在一个过滤器用于显示相关脚本以供选择。不支持在脚本中使用注释。

# 5. 控件绑定

本章节介绍如何将各种控件绑定到设备标签（变量）。

## 5.1 绑定 Output 控件

要将 Output 控件绑定到设备标签（变量），需要进入编辑器并选择视图。

## 5.2 绑定 Input 控件

要将 Input 控件绑定到设备标签。

## 5.3 绑定 Select 控件

要将 Select 控件绑定到设备标签。

## 5.4 绑定 Slider 控件

要将 Slider 控件绑定到设备标签。

# 6. 图表控件

要向视图添加图表控件，请进入编辑器并选择该视图。

## 6.1 折线图配置

在折线图中，您可以定义要附加到图表控件的图表。

# 7. UI 布局设置

本页面描述如何通过编辑器中的 Layout settings（布局设置）来定义最终用户界面的布局。

## 7.1 General（常规）选项卡设置

在 General 选项卡中，您可以定义：

• Start View：访问应用时显示的第一个视图（主页）

• Zoom：启用后，可以使用鼠标滚轮缩放视图，使用鼠标左键移动视图

• Dialog Mode of input field：启用后，将显示输入值控制的对话框

• Show Navigation：设置显示或隐藏标题栏和导航菜单

• 隐藏开发按钮以在编辑和主页之间切换

## 7.2 Navigation Side Menu（导航侧边栏）选项卡

在 Navigation Side Menu 选项卡中，您可以定义：

• 菜单项

• 不同的样式属性

## 7.3 Header Navigation Bar（标题导航栏）选项卡

在 Header Navigation Bar 选项卡中，您可以定义：

• 是否以及如何显示报警通知项

• 不同的样式属性

# 8. 报警配置

本章节介绍如何在 FUXA 中配置报警功能。

## 8.1 配置报警

要配置报警，请在编辑器中进入 Alarms 选项。报警绑定到一个标签，可以定义四种类型的条件，分别对应不同的级别（High High、High、Low 和 Message）。

## 8.2 查看报警

活动报警和历史记录可以通过菜单或标题栏按钮配置视图来显示。请参考 Layout settings。

## 8.3 报警操作

还可以为每个报警配置多个操作，例如显示弹出对话框或设置标签的值。

# 9. 形状定义

本章节介绍如何在 FUXA 项目中定义自定义 SVG 形状。

## 9.1 形状文件夹位置

• 生产环境：client/dist/assets/lib/svgeditor/shapes

• 开发环境：client/src/lib/svgeditor/shapes

## 9.2 定义新形状

创建新的 JavaScript 文件（建议复制 my-shapes.js 作为模板），需要定义以下内容：

1. 形状组名称：var shapesGroupName = 'Shapes';

2. 类型标识符：var typeId = 'shapes';

3. 形状数据数组

## 9.3 加载新形状

编辑 shapesLoader.js 文件，将新形状文件添加到加载列表：

var shapesLoader = ['my-shapes.js', 'your shape file name.js'];

## 9.4 自定义组件

如需创建新形状类型（例如自定义动画），需要实现相应的 Angular 组件，可参考 client/src/app/gauges/shapes/ 目录下的文件。

建议使用 Inkscape 应用程序设计形状，可通过 XML 编辑器查看元素和节点属性。

# 10. 管道动画

首先设计管道的形状，然后通过将设备标签（变量）与动画绑定来定义动作。

# 11. 调度器

调度器是 FUXA 中基于时间的强大自动化系统，允许您创建基于星期几、月份和日期的特定时间触发的事件。它提供定时器模式（开关时段）和事件模式（持续时间触发），具有完整的设备控制能力。

## 11.1 调度模式

星期模式：默认调度模式，允许您选择一周中的特定日子。

月份模式：高级调度，结合月份和日期选择进行精确控制。

## 11.2 定时器模式 vs 事件模式

定时器模式：定义开始和结束时间，标签在时间段内保持开启。

事件模式：设置持续时间，标签在指定持续时间后自动关闭。

## 11.3 授权

调度设备自动获得主授权级别，用户必须至少具有主授权才能与调度设备交互。

# 12. Node-RED 集成

FUXA 包含完整的 Node-RED 集成，用于创建与 SCADA 系统交互的自动化流程。Node-RED 自动包含在 FUXA 中，无需额外安装。

## 12.1 设置和安装

• Node-RED in FUXA：自动包含；通过 FUXA 设置菜单访问

• Dashboard 2：必须通过 Node-RED 的 Manage Palette 单独安装

• 所需依赖：@flowfuse/node-red-dashboard 和 node-red-contrib-fuxa（自动包含）

## 12.2 FUXA 贡献节点

标签节点：

• get-tag：获取当前标签值

• set-tag：向标签写入值

• get-tag-change：监控标签值变化

• get-historical-tags：获取多个标签的历史数据

设备节点：

• enable-device：启用/禁用设备连接

• get-device：获取设备信息

报警节点：

• get-alarms：获取当前活动报警

• get-history-alarms：获取历史报警数据

• ack-alarm：确认报警

视图节点：

• set-view：更改当前视图

• open-card：打开特定卡片/对话框

脚本节点：

• execute-script：执行 FUXA 脚本

## 12.3 访问 Node-RED

• 编辑器：Settings → Node-RED section → Open Node-RED Editor

• Dashboard 2：通过 FUXA 视图中的 iframe 访问，使用 URL /dashboard 或 /dashboard/page1

# 13. 项目保存和加载

## 13.1 创建项目

您可以创建新项目，当前项目将被新的空白项目覆盖（仅包含空白 MainView）。

## 13.2 保存项目

项目将在每次设置更改后自动保存在内部数据库中（对话框确认后）。视图在选择另一个或离开编辑器时会自动保存。

通过 Save Project（保存项目）可以强制执行内部保存过程。

通过 Save Project As…（另存为）可以将整个项目导出为 JSON 格式文件（MyProject.json），用于制作项目备份。

## 13.3 打开项目

您可以从导出的文件（MyProject.json）打开项目。

# 14. 事件配置

在 Shapes 和 button control 中，您可以配置鼠标 Events（点击、mouseDown、mouseUp）来执行任务。

## 14.1 事件类型

1. Open Page（打开页面）：用于在主窗口中显示 View。

2. Open Card（打开卡片）：用于将 View 显示为弹出窗口。Card 会在事件触发时显示在鼠标旁边。

3. Open Dialog（打开对话框）：用于将 View 显示为对话框，通常用于配置数值。

4. Open iframe（打开嵌入式窗口）：用于打开外部 HTML 文档作为 iframe。

5. Open Window（打开新窗口）：用于在新的浏览器窗口中打开窗口。

6. Set Value（设置值）：用于设置标签值或增加/减少当前值。

7. Toggle Value（切换值）：用于切换标签值（如果为 1 则设为 0，如果为 0 则设为 1）。

8. Set from Input and Close（输入后设置并关闭）：组合使用可通过带有确认对话框设置一些数值。

# 15. 视图复用

您可以将相同的视图重用于重复的组件，例如泵和阀门。

## 15.1 定义内部设备

• 将设备定义为内部设备

• 创建一些变量（标签）

• 将这些变量绑定到可重用视图的控件

## 15.2 配置事件

• 在每个组件中定义事件以打开对话框

• 在事件中定义内部标签与设备标签的连接

## 15.3 添加确认按钮（可选）

如有需要，可以添加确认按钮。

# 16. 脚本配置

要配置脚本，请前往编辑器中的 Scripts。

## 16.1 创建脚本

添加新脚本（脚本是一个 JavaScript 函数），配置函数名和参数，有两种类型的参数：

• Tag ID

• Value, number or string

## 16.2 系统调用

您可以在函数中编写逻辑，可以使用以下系统调用：

• $setTag：设置标签的值

• $getTag：获取当前标签值

## 16.3 测试脚本

您可以测试脚本，使用 console.log 方法验证其正确性。

## 16.4 定时器清理

如果脚本中使用 setInterval，正确的处理方式非常重要。例如：

if (typeof globalThis.myTimer === 'undefined') globalThis.myTimer = null;

if (!globalThis.myTimer) globalThis.myTimer = setInterval(myTimerFunction, 1000);

# 17. ODBC 配置

（内容待补充）

# 18. 小部件开发

Fuxa.widgets 使用纯 SVG 结合 JavaScript（通过 script 标签）实现互动功能。

## 18.1 数据传输变量

FUXA 提供四种参数类型用于数据交换：

• _pb_ — 布尔值参数（true 或 false）

• _pn_ — 数字参数（整数、浮点数等）

• _ps_ — 字符串参数

• _pc_ — 颜色参数（十六进制颜色码，如 #00ff00ff）

## 18.2 变量导出规则

变量必须包裹在特定注释中才能被 FUXA 识别：

//!export-start

let _pn_value = 50;

//!export-end

## 18.3 数据传输函数

发送数据至 FUXA：

function postValue(id, value) { ... }

从 FUXA 接收数据：

function putValue(id, value) { ... }

## 18.4 定时器清理

使用 setInterval 时，必须在离开页面或进入编辑器时清除计时器。

必须为 SVG 设定 ID：<svg id="svgIdName">

# 19. WebSocket 集成

WebSocket 是一种与 Node-Red 等其他 Web 应用程序通信的简单方式。我们可以直接在 FUXA 脚本中使用 WebSocket。

## 19.1 重要前提

• 脚本必须是服务器端脚本（Server side script）

• 必须设置为启动时运行（on Startup）

• 需要已运行的 WebSocket 服务器

## 19.2 代码示例

以下是一个双向数据传输的示例：将所有 FUXA 标签和值包装成带有时间戳和 Payload 的 JSON 数据对象。

const WebSocket = require('/usr/src/app/FUXA/server/node_modules/ws');

## 19.3 JSON 数据格式

发送和接收的数据格式如下：

{

"data": {

"timestamp": "2024-11-19T12:00:00.000Z",

"payload": { "yourTagName1": "value1" }

}

}

# 20. 服务器设置

服务器设置位于 server_appdata/settings.js 文件中。更改后需要重启服务器。

## 20.1 身份验证

启用和配置身份验证的设置：

secureEnabled: true,            // 启用或禁用

secretCode: 'frangoteam751',    // 编码令牌的密钥

tokenExpiresIn: '1h'           // 令牌过期延迟

默认用户 'admin' 的密码为 '123456'，当然可以自行更改。

# 21. 技巧和快捷键

本章节介绍 FUXA 编辑器的键盘快捷键。

## 21.1 编辑器键盘快捷键

Ctrl + Left / Right：旋转选中的项目

Ctrl + Shift + Left / Right：大幅旋转选中的项目

Shift + O / P：选择上一个/下一个项目

Tab / Shift + Tab：选择上一个/下一个项目

Ctrl + Up / Down：中心缩放

Ctrl + Z / Y：撤销/重做

Shift + '用鼠标调整选中的项目大小'：锁定宽度和高度

Shift + Up / Down / Left / Right：移动选中的项目

Shift + SCROLLER：根据鼠标位置缩放

Ctrl + A：选择所有项目

Ctrl + G：组合或取消组合选中的项目

Ctrl + D：复制选中的项目

Shift + '绘制线条'：线条水平、垂直、45度对角渐变

Ctrl + X：剪切选中的项目

Ctrl + C / V：复制/粘贴选中的项目

# 附录：图片参考

本手册中的截图和动画示例请访问以下 FUXA 官方 Wiki 页面查看：

https://github.com/frangoteam/FUXA/wiki

主要图片资源：

• Getting Started 教程截图

• 设备和标签配置界面

• 控件绑定示例

• 图表配置截图

• 管道动画示例

• 项目界面截图